**Listing tableau Atelier Ouest Waelti rte de Morges 1, 1122 Romanel-sur-Morges**

***Tableau divisionnaire Ouest***

1 2 prises J25 4pôles Sud atelier ouest TT 5x10 DIII 3x35

2 Prise CEE32A 400V + M. Hatebur atelier Est TT 5x6 DII 3x25

3 Prise T23, CEE16A 400V établi Nord atelier Ouest TT 5x6 DII 3x25

4 Prises T23 & CEE16A 400V Sud & Nord atelier Ouest TT 5x2.5 DII 3x16

5 PriseJ15 Ouest atelier Ouest + CEE16A 400v atelier Est TT 5x2.5 DII 3x16

6 Prise J15 N/O Atelier Ouest TT 5x2.5 DII 3x16

7 Palan, prise 3xT13 atelier Ouest TT 5x1.5 DII 3x10

8 Lum. + prises atelier Est TT 3x1.5 DII 1x10

9 3 prises 1xT13 Nord atelier Ouest TT 3x1.5 DII 1x10

10 Lum. Atelier Ouest TT 3x1.5 DII 1x10

11 Prise 1xT13 au dessus tableau atelier Ouest TT 3x1.5 DII 1x10

12 4 prises 1xT13 établis Sud atelier Ouest TT 3x1.5 DII 1x10

13 Réserve DII 1x10

Romanel-sur-Morges, le 03.03.2016